## ТУ
№ п/п | ПЭС | РЭС | ПС | [10 empty] | РП |  |  |  |  | ТП | [7 empty] | Адрес |  | ПУ | [6 empty] | Трансформаторы | [7 empty] | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД | Абонент | Области видимости | Тариф | Сечение | Наименование ТУ
[5 empty] | Высокая сторона |  |  |  | Низкая сторона | [10 empty] | Высокая сторона |  |  | Низкая сторона
|  |  | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | РП | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | ТП | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | Адрес ФИАС | Квартира | Тип ПУ | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | ТТ, фаза 1 | ТТ, фаза 2 | ТТ, фаза 3 | ТН, фаза 1 | ТН, фаза 2 | ТН, фаза 3 | Связной номер/ Физический адрес (СПОДЭС) | Пользователь/ Уровень доступа (СПОДЭС) | Пароль | Маршрут опроса
4469 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 02123054528 |  | 2023-05-10 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.221.224.88:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~ЮЭС/~Красносельский РЭС/Ленинградская обл, тер Ломоносовский, СНТ Луч, 2-й Западный пр-д, д 10 | обл Ленинградская, р-н Ломоносовский, Ропшинское сельское поселение, снт Луч, квартал 1,2-й Западный проезд,уч.10 №002\01394182
4470 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066368 |  | 2024-07-17 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.157.188:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Волховский РЭС/Ленинградская обл, тер Волховский, село Паша, ул Торговая, д 13 | обл Ленинградская, р-н Волховский, с Паша, ул Торговая, дом 13 №012\00241637
4471 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230134418 |  | 2024-07-13 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.140.38:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Волховский РЭС/Ленинградская обл, тер Кировский, массив Восход, тер. СНТ ЛАДА, 8-я линия, д 7 | Ленинградская, р-н. Кировский, сад-во МАССИВ ВОСХОД СНТ\ЛАДА\, ул. 8 ЛИНИЯ, д. 7 №004\01181203
4472 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230134908 |  | 2024-07-13 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.140.20:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Волховский РЭС/Ленинградская обл, тер Кировский, деревня Городище, тер. ТСН Вальтеровский ручей | обл Ленинградская, р-н Кировский, д Городище, тер. ТСН Вальтеровский ручей (ПС 110кВ Салют (ПС 524), ф.524-02, ТП 3867) №004\00037146
4473 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023232006272 |  | 2024-07-12 |  |  |  | 40 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.221.8:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Волховский РЭС/Ленинградская обл, тер Волховский, село Старая Ладога, ул Советская, д 30 | обл Ленинградская, р-н Волховский, с Старая Ладога, ул Советская, дом 30 №47110000111232
4474 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23165588 |  | 2024-07-15 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 16 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.140.54:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Лодейнопольский РЭС/Ленинградская обл, тер Подпорожский, село Шеменичи | обл Ленинградская, р-н Подпорожский, с Шеменичи, №78240000335114
4475 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23166913 |  | 2024-07-15 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 16 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.140.49:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Лодейнопольский РЭС/Ленинградская обл, тер Подпорожский, деревня Гоморовичи | Область Ленинградская, Подпорожский р-н, д. Гоморовичи №78240000335114
4476 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23168134 |  | 2024-07-15 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 16 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.140.14:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Лодейнопольский РЭС/Ленинградская обл, тер Подпорожский, село Винницы | обл Ленинградская, р-н Подпорожский, с Винницы, №78240000335114
4477 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23168380 |  | 2024-07-15 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 16 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.135.164:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Лодейнопольский РЭС/Ленинградская обл, тер Подпорожский, гп Вознесенье | Область Ленинградская, Подпорожский р-н, г.п. Вознесенье №78240000335114
4478 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23175445 |  | 2024-07-15 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 16 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.129.158:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-36548/~НлЭС/~Лодейнопольский РЭС/Ленинградская обл, тер Подпорожский, поселок Токари | обл Ленинградская, р-н Подпорожский, п Токари, №78240000335114

## УСПД
№ п/п | Место установки | УСПД | [5 empty] | Связь с УСПД
|  | Тип УСПД | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса
7 | Ленинградская обл, тер Гатчинский, поселок Мыза-Ивановка | Системы и технологии, Промприбор - SM160 | 032962 |  | 2024-06-25 |  |  |  | root | 12345 | 10.220.59.213:502

## ТТ
№ п/п | ТТ | [5 empty] | Параметры ТТ
| Тип ТТ | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | I ном. перв, А | I ном. втор, А

## ТН
№ п/п | ТН | [5 empty] | Параметры ТН
| Тип ТН | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | U ном. перв, В | U ном. втор, В

## ФЛ
№ п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон

## ЮЛ
№ п/п |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон
1 | Шараев Вячеслав Анатольевич | 238420, обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул Калининградская, д. 9 | bagradpo@mail.ru | бухгалтерия 8-921-612-00-41 Чеботок Назира Кашимбековна, 8-921-612-00-40 | 2070007956

## _Справочники
ПС (верхний уровень) | ПС (низкая сторона) | ТП (высокая сторона) | ТП (низкая сторона) | Уровень напряжения (высокая сторона ПС) | Уровень напряжения (низкая сторона ПС) | Секции шин | Модели ПУ | Модели УСПД | Часовой пояс
Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | 220 кВ | 35 кВ | СШ-1 | Echelon Corporation - EM-1021 | Echelon Corporation - DC-1000/SL | Магадан
Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | 110 кВ | 10 кВ | СШ-2 | Echelon Corporation - EM-1023 | Landis+Gyr - L+G DC450 | Иркутск
Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | 35 кВ | 6,0 кВ | СШ-3 | Echelon Corporation - EM-2023 | SAGEMCOM - EnerScape | Калининград
| Ячейка ТСН |  | Ячейка присоединения |  |  | СШ-4 | Echelon Corporation - KNUM-1021 | SAGEMCOM - XP4000 | Новосибирск
| Ячейка присоединения |  |  |  |  | СШ-5 | Echelon Corporation - KNUM-1023 | АРГО - МУР-1001 | Сахалин
[6 empty] | СШ-6 | Echelon Corporation - KNUM-2023 | Вавиот - Базовая станция NB-300 | Владивосток
[6 empty] | СШ-7 | EDMI - EDMI Mk10 | Взлёт - Взлёт АССВ-030 | Екатеринбург
[6 empty] | СШ-8 | EDMI - EDMI Mk7 | Газдевайс - GasCloud | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
[7 empty] | Elgama Elektronika - EPQS | ГОСАН - ПТК СУП 04 | Анадырь, Петропавловск-Камчатский
[7 empty] | ISKRAEMECO - AM550-E | Инкотекс - GSM-шлюз Меркурий 228 | Омск
[7 empty] | ISKRAEMECO - AM550-T | Инкотекс - Меркурий 225.1 | Ижевск, Самара
[7 empty] | ISKRAEMECO - MT880 | Инкотекс - Меркурий 225.2 | Якутск
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Инкотекс - Меркурий LPWAN
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Интеллектуальные системы учета - SM501
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCF110CBtF | Логика - Ретранслятор/адаптер протокола СПСеть
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCXi110CPUxLxD1.21 | Матрица - RootRouter
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMF110CBtF | Матрица - RTR7E.LG-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.03 | Матрица - RTR8A.LG-1-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.07 | Матрица - RTR8A.LG-2-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.41b.37 | Матрица - Матрица Виртуальный УСПД
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.03 | Микрон - СЭМ-2
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.07 | Миландр - Милур GSM/GPRS модем
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.41b.37 | МИР - МИР МК-01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMX310CGUxLxD3.21 | МИР - УСПД01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | МИРТЕК - GSM-модуль МИРТЕК
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMY405CP1U0L10.11.111 | МИРТЕК - Виртуальный маршрутизатор МИРТЕК
[7 empty] | Satec - BFM136 однофазный | МИРТЕК - МИРТ-181
[7 empty] | Satec - BFM136 трёхфазный | МИРТЕК - МИРТ-581
[7 empty] | TESMEC - SMT10K | МИРТЕК - МИРТ-851
[7 empty] | Алгоритм - BINOM3 | МИРТЕК - МИРТ-853
[7 empty] | Вавиот - Фобос-1 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.01
[7 empty] | Вавиот - Фобос-3 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.02
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 3XXX C | НЗиФ - УСД 2.01
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 4XXX C | НЗиФ - УСД 2.04
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 5XXX C | ООО Крейт - АИ-80
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 1 | ООО Крейт - К-105
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 3 | Прософт-Системы - ARIS 28хх
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 200 | Прософт-Системы - ARIS MT200
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 201 | Прософт-Системы - ARIS MT500
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 203.2T | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 206 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000М
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 208 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3100
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 | РиМ - МКС РиМ 099.02
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 233 | РиМ - МКС РиМ 099.03
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 234 | РиМ - РиМ 071.21
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 236 | Связь Инжиниринг М - УМ-40
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 238 | Системы и технологии, Промприбор - Link ST100
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM101 | Системы и технологии, Промприбор - SDM-TC65
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM301 | Системы и технологии, Промприбор - SM160
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM401 | Системы и технологии, Промприбор - ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА"
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-11 | Системы и технологии, Промприбор - Контроллер ST350
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-12-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН TC65
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-200-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1 v1.xx
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-300-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С10
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-310-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С110
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-32-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С120
[7 empty] | Матрица - AD11A | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1v2
[7 empty] | Матрица - AD11B | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С50
[7 empty] | Матрица - AD11S | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С70
[7 empty] | Матрица - AD13A | Стриж - Базовая станция "Звезда"
[7 empty] | Матрица - AD13B | ТелеПозиционныйПроект - ComMod A
[7 empty] | Матрица - AD13S | ТелеПозиционныйПроект - Шлюз Гермес
[7 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L1 | Техномер - Газсеть Шлюз
[7 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L3 | Эльстер Метроника - RTU+Server2
[7 empty] | Матрица - Матрица NP71x | Эльстер Метроника - RTU-325
[7 empty] | Матрица - Матрица NP73x | Эльстер Метроника - RTU-325ML
[7 empty] | Миландр - Милур 107 | Эльстер Метроника - RTU-327
[7 empty] | Миландр - Милур 307 | Эльстер Метроника - ThemisManager
[7 empty] | МИР - МИР С-01 | Энергомера - СЕ805
[7 empty] | МИР - МИР С-02 | Энергомера - СЕ805M
[7 empty] | МИР - МИР С-03 | Энергомера - УСПД 164-01M
[7 empty] | МИР - МИР С-04 | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E1R2-G
МИР - МИР С-05
МИР - МИР С-07
МИРТЕК - МИРТЕК-12-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-1-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-212-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-232-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-32-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-3-РУ
НЗиФ - МАЯК 101АРТД
НЗиФ - МАЯК 101АТ
НЗиФ - МАЯК 103АРТ
НЗиФ - МАЯК 302АРТ
НЗиФ - ПСЧ-3А.06Т
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.07
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.08
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.02
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.04
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.07
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МД
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МК
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МН
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.01
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02Д
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02М
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.03
НЗиФ - СЭБ-2А.07
НЗиФ - СЭБ-2А.08
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02М
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03М
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Вега СИ-22 4-канальный счетчик импульсов
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-16Д(ДН)
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-32ДН
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-8ДФ
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВА8
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 10-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 16-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 2-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 4-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - EK260
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - EK270
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - АДИ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Взлёт ЭМ (ПРОФИ-ххх М)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВК-G4/G6 ETe
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-1
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Д
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Т
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКТ-5
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКТ-7
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВРС-Г
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Гранд SPI
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Днепр-7
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-101
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-102
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-103
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - КГ-402П
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - КГ-412П
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Омега ЭТК GSM
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Питерфлоу РС
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ1-2)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ3)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - РСЛ-2xx
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СГБМ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СГВЭ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СМТ-Смарт
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-741.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-742
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-761
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-761.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-762
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-762.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-763
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-763.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-940
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.10-11
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.1-8
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.20
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-942
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-943, 943.1, 943.2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-944
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-962
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-963
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СХВЭ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Теплосчётчик МКТС
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-023, 023М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-024, 024М, 024М+
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-025
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-026, 026М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-027
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-03x
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-042
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-043
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 2-х тепло, гвс и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с отдельной трубой
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с циркуляцией
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 двухтрубное гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 закрытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 однотрубное гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 отдельный контур гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 пар и гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 пар и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый с насышенным
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, независимый контур
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 природный газ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 тепло и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, закрытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 технический газ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭР
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-510Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-520Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-522Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-530Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-540Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-542Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-544Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ЭРСВ-4хх(-5хх)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SM303 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST1000-7 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST1000-9 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST2000-10 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST2000-12 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 203.2T (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-04 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-05 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-07 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА МТ115 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СП1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СП3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ413 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ414 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 289.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.29 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.30 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.32 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.34 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.36 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.38 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ207 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ208 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ307 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ308 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СТЭМ-300 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ТЕ3000 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС 2 однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС 2 трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Устройство измерительное многофункциональное ESM (СПОДЭС)
РиМ - РиМ 109.01
РиМ - РиМ 109.02
РиМ - РиМ 114
РиМ - РиМ 115.01
РиМ - РиМ 115.02
РиМ - РиМ 129.01
РиМ - РиМ 129.02
РиМ - РиМ 129.03
РиМ - РиМ 129.04
РиМ - РиМ 181.01
РиМ - РиМ 181.02
РиМ - РиМ 181.08
РиМ - РиМ 189.01
РиМ - РиМ 189.02
РиМ - РиМ 189.04
РиМ - РиМ 189.11
РиМ - РиМ 189.12
РиМ - РиМ 189.13
РиМ - РиМ 189.14
РиМ - РиМ 189.16
РиМ - РиМ 289.01
РиМ - РиМ 289.02
РиМ - РиМ 315.02
РиМ - РиМ 384
РиМ - РиМ 389
РиМ - РиМ 415.01
РиМ - РиМ 432
РиМ - РиМ 485 с PLM
РиМ - РиМ 485 с rs485
РиМ - РиМ 489.01
РиМ - РиМ 489.02
РиМ - РиМ 489.03
РиМ - РиМ 489.04
РиМ - РиМ 489.05
РиМ - РиМ 489.06
РиМ - РиМ 489.07
РиМ - РиМ 489.11
РиМ - РиМ 489.12
РиМ - РиМ 489.13
РиМ - РиМ 489.14
РиМ - РиМ 489.15
РиМ - РиМ 489.16
РиМ - РиМ 489.17
РиМ - РиМ 489.18
РиМ - РиМ 489.19
РиМ - РиМ 515.01
РиМ - РиМ 515.05
РиМ - РиМ 532
РиМ - РиМ 586
РиМ - РиМ 614
РиМ - РиМ 615
РиМ - РиМ 732
РиМ - РиМ 789
РиМ - РиМ 889
Саранский приборостроительный завод - Лейне Электро-01
Систел Автоматизация - Протон
Систел Автоматизация - Протон-К
Систел Автоматизация - Фотон
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-6
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-7
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-10
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-9
Системы и технологии, Промприбор - ST500
Системы связи и телемеханики - КИПП-2М
СПб ЗИП - Вектор-100
СПб ЗИП - Вектор-3
СПб ЗИП - Вектор-300
Стриж - А1
Стриж - А3
Тайпит - НЕВА МТ115
Тайпит - НЕВА МТ124
Тайпит - НЕВА МТ314
Тайпит - НЕВА МТ315
Тайпит - НЕВА МТ324
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.05МКТ
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.05МНТ
ТехноЭнерго - СЭБ-1ТМ.03Т
ТехноЭнерго - СЭТ-4ТМ.02МТ
ТехноЭнерго - СЭТ-4ТМ.03МТ
ТехноЭнерго - ТЕ3000
Эльстер Метроника - A1140
Эльстер Метроника - AS1440
Эльстер Метроника - AS300
Эльстер Метроника - AS3000
Эльстер Метроника - AS3500
Эльстер Метроника - А1700
Эльстер Метроника - А1800
Эльстер Метроника - Альфа A1R
Эльстер Метроника - Альфа A1R-AL
Эльстер Метроника - Альфа A2R
Эльстер Метроника - Альфа Плюс
Эльстер Метроника - ЕвроАльфа
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-3
Энергомера - СЕ102
Энергомера - СЕ102М
Энергомера - СЕ201
Энергомера - СЕ208 (DLP)
Энергомера - СЕ208 (IEC61107)
Энергомера - СЕ208 (SMP)
Энергомера - СЕ301
Энергомера - СЕ301М
Энергомера - СЕ303
Энергомера - СЕ304
Энергомера - СЕ308
Энергомера - СЕ308 (DLP)
Энергомера - ЦЭ6850
Энергомера - ЦЭ6850М
Энерготехника - Ресурс-ПКЭ