## ТУ
№ п/п | ПЭС | РЭС | ПС | [10 empty] | РП |  |  |  |  | ТП | [7 empty] | Адрес |  | ПУ | [6 empty] | Трансформаторы | [7 empty] | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД | Абонент | Области видимости | Тариф | Сечение | Наименование ТУ
[5 empty] | Высокая сторона |  |  |  | Низкая сторона | [10 empty] | Высокая сторона |  |  | Низкая сторона
|  |  | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | РП | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | ТП | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | Адрес ФИАС | Квартира | Тип ПУ | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | ТТ, фаза 1 | ТТ, фаза 2 | ТТ, фаза 3 | ТН, фаза 1 | ТН, фаза 2 | ТН, фаза 3 | Связной номер/ Физический адрес (СПОДЭС) | Пользователь/ Уровень доступа (СПОДЭС) | Пароль | Маршрут опроса
2022 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240014547 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.168.79:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 861 | №4803769
2023 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240014750 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.168.93:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Санкт-Петербург, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1163 | №4803915
2024 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061081 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.197:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 584 | №4803745
2025 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061298 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.43:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1123 | №4803689
2026 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061301 |  | 2024-06-25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.202:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 795 | №4803754
2027 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061372 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.107.111:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 856 | №4803746
2028 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061376 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.140.152:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 511 | №4803918
2029 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061384 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.239:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 915 | №4803874
2030 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061407 |  | 2024-06-25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.241.93:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 6-я лн, уч 548 | №3405994
2031 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061429 |  | 2024-07-10 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.141.49:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1217 | №4803814
2032 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240061430 |  | 2024-06-24 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.186.23:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч1453 | №4803218
2033 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240062252 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.241.89:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1175 | №4803876
2034 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240062255 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.152:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1073 | №4803350
2035 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240062385 |  | 2024-06-24 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.44:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1080 | №4803748
2036 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240062933 |  | 2024-07-10 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.142.121:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 62 | №4803753
2037 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063632 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.148:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 473 | №4803590
2038 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063636 |  | 2024-07-10 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.106.37:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 940 | №4803846
2039 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063645 |  | 2024-07-10 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.142.94:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1206 | №4803171
2040 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063883 |  | 2024-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.141.48:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 51а | №4803672
2041 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063884 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.52:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1197 | №4803702
2042 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063889 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.42:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 436 | №4803724
2043 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063918 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.87:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 857 | №4803596
2044 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063923 |  | 2024-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.140.151:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1304 | №4803043
2045 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063929 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.238.230:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 236 | №4803307
2046 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240063931 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.141.201:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 913 | №4803904
2047 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066046 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.244:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 239 | №4803723
2048 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066110 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.4:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1356 | №4803344
2049 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066114 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.240.88:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 393 | №4803685
2050 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066117 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.145:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1401 | №4803708
2051 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066308 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.106.29:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1167 | №4803780
2052 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС) | 021240066336 |  | 2024-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.107.110:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1012 | №4803805
2053 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230062251 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.239.1:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1500 | №4803650
2054 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230076753 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.216.192:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1506 | №4803887
2055 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077006 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.82:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1119 | №4803905
2056 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077188 |  | 2024-06-19 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.88:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 2-я лн, уч 1342 | №4803517
2057 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077208 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.216.204:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 12-я лн, уч 914 | №4803853
2058 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077216 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.87:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 884 | №71600148005
2059 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077273 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.128.211:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 8-я лн, уч 1103 | №4803191
2060 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077954 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.127.215:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 8-я лн, уч 1445 | №4803851
2061 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077962 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.216.200:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1515 | №4803651
2062 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230077979 |  | 2024-06-24 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.131.24:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1458 | №4803808
2063 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230078704 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.230:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1417 | №4803849
2064 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230078722 |  | 2024-06-25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.234:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч1498 | №4803755
2065 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230078726 |  | 2024-06-25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.198:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 826 | №4803435
2066 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079424 |  | 2024-06-21 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.104:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1083 | №4803703
2067 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079436 |  | 2024-06-21 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.7.5:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1442 | №4803593
2068 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079439 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.219:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1188 | №7800701083
2069 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079443 |  | 2024-06-21 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.107:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1431 | №4803103
2070 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079447 |  | 2024-06-21 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.106:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1439 | №71600154149
2071 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079455 |  | 2024-07-11 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.221:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 967 | №4803601
2072 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079478 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.201:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1364 | №4803231
2073 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079560 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.252:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 395 | №4803882
2074 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079574 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.111:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 11-я лн, уч 1176 | №4801904
2075 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079581 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.246:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 7-я лн, уч 1444 | №4803198
2076 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230079751 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.110:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1195 | №4803182
2077 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230125794 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.236:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1418 | №4803848
2078 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230126177 |  | 2024-06-21 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.242:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 7-я лн, уч 583 | №4803137
2079 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230127053 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.237:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1027 | №4803673
2080 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230129063 |  | 2024-06-25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.216.217:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1488 | №71600148002(4803245)
2081 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230131751 |  | 2024-05-29 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.78:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1328а | №4803125
2082 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230176235 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.243:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 7-я лн, уч 1427 | №4803772
2083 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230176626 |  | 2024-07-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.196:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1365 | №4803244
2084 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230176677 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.245:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 624 | №4803824
2085 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230176678 |  | 2024-07-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.222.6.247:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1355 | №4803906
2086 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230192078 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.128.209:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1499 | №4803886
2087 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230192414 |  | 2024-07-02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.128.210:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 1191 | №4803731
2088 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230192421 |  | 2024-06-27 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.104.104:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 11-я лн, уч 886 | №4803885
2089 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230192559 |  | 2024-06-24 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.181.35:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 9-я лн, уч 760 | №4803412
2090 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230192618 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.184.222:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, 8-я лн, уч 1117 | №4803736
2091 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023230192834 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.105.142:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~ЮЭС/~Пушкинский РЭС/г Санкт-Петербург, тер Пушкинский, г Павловск, тер. СНТ Звездочка, уч 764 | №4803675
2092 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023232026830 |  | 2024-07-16 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.223.106.114:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~КС/~Западный РЭС/г Санкт-Петербург, тер Приморский, Торфяная дорога, уч 64, зона 8 | ООО ПОЛЯРИС, киоск, расположенный на земельном участке с кад. №78:34:4139Б:1172 №78020000081797
2093 | [28 empty] | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС) | 023232056470 |  | 2024-07-15 |  |  |  | 100 | 1 | [6 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 0000000100000001 | 10.220.208.3:4001 |  |  |  | Двухзонный тариф | ~522ФЗ/~Существующие ТУ/~23-38254/~КС/~Южный РЭС/г Санкт-Петербург, тер Фрунзенский, наб Реки Волковки, д 19 литера Б | ООО "УК "Доход", ООО "УК "Доход", административное здание, склад-магазин №78010000323582

## УСПД
№ п/п | Место установки | УСПД | [5 empty] | Связь с УСПД
|  | Тип УСПД | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса

## ТТ
№ п/п | ТТ | [5 empty] | Параметры ТТ
| Тип ТТ | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | I ном. перв, А | I ном. втор, А

## ТН
№ п/п | ТН | [5 empty] | Параметры ТН
| Тип ТН | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | U ном. перв, В | U ном. втор, В

## ФЛ
№ п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон

## ЮЛ
№ п/п |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон
1 | Шараев Вячеслав Анатольевич | 238420, обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул Калининградская, д. 9 | bagradpo@mail.ru | бухгалтерия 8-921-612-00-41 Чеботок Назира Кашимбековна, 8-921-612-00-40 | 2070007956

## _Справочники
ПС (верхний уровень) | ПС (низкая сторона) | ТП (высокая сторона) | ТП (низкая сторона) | Уровень напряжения (высокая сторона ПС) | Уровень напряжения (низкая сторона ПС) | Секции шин | Модели ПУ | Модели УСПД | Часовой пояс
Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | 220 кВ | 35 кВ | СШ-1 | Echelon Corporation - EM-1021 | Echelon Corporation - DC-1000/SL | Магадан
Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | 110 кВ | 10 кВ | СШ-2 | Echelon Corporation - EM-1023 | Landis+Gyr - L+G DC450 | Иркутск
Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | 35 кВ | 6,0 кВ | СШ-3 | Echelon Corporation - EM-2023 | SAGEMCOM - EnerScape | Калининград
| Ячейка ТСН |  | Ячейка присоединения |  |  | СШ-4 | Echelon Corporation - KNUM-1021 | SAGEMCOM - XP4000 | Новосибирск
| Ячейка присоединения |  |  |  |  | СШ-5 | Echelon Corporation - KNUM-1023 | АРГО - МУР-1001 | Сахалин
[6 empty] | СШ-6 | Echelon Corporation - KNUM-2023 | Вавиот - Базовая станция NB-300 | Владивосток
[6 empty] | СШ-7 | EDMI - EDMI Mk10 | Взлёт - Взлёт АССВ-030 | Екатеринбург
[6 empty] | СШ-8 | EDMI - EDMI Mk7 | Газдевайс - GasCloud | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
[7 empty] | Elgama Elektronika - EPQS | ГОСАН - ПТК СУП 04 | Анадырь, Петропавловск-Камчатский
[7 empty] | ISKRAEMECO - AM550-E | Инкотекс - GSM-шлюз Меркурий 228 | Омск
[7 empty] | ISKRAEMECO - AM550-T | Инкотекс - Меркурий 225.1 | Ижевск, Самара
[7 empty] | ISKRAEMECO - MT880 | Инкотекс - Меркурий 225.2 | Якутск
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Инкотекс - Меркурий LPWAN
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Интеллектуальные системы учета - SM501
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCF110CBtF | Логика - Ретранслятор/адаптер протокола СПСеть
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCXi110CPUxLxD1.21 | Матрица - RootRouter
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMF110CBtF | Матрица - RTR7E.LG-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.03 | Матрица - RTR8A.LG-1-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.07 | Матрица - RTR8A.LG-2-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.41b.37 | Матрица - Матрица Виртуальный УСПД
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.03 | Микрон - СЭМ-2
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.07 | Миландр - Милур GSM/GPRS модем
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.41b.37 | МИР - МИР МК-01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMX310CGUxLxD3.21 | МИР - УСПД01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | МИРТЕК - GSM-модуль МИРТЕК
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMY405CP1U0L10.11.111 | МИРТЕК - Виртуальный маршрутизатор МИРТЕК
[7 empty] | Satec - BFM136 однофазный | МИРТЕК - МИРТ-181
[7 empty] | Satec - BFM136 трёхфазный | МИРТЕК - МИРТ-581
[7 empty] | TESMEC - SMT10K | МИРТЕК - МИРТ-851
[7 empty] | Алгоритм - BINOM3 | МИРТЕК - МИРТ-853
[7 empty] | Вавиот - Фобос-1 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.01
[7 empty] | Вавиот - Фобос-3 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.02
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 3XXX C | НЗиФ - УСД 2.01
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 4XXX C | НЗиФ - УСД 2.04
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 5XXX C | ООО Крейт - АИ-80
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 1 | ООО Крейт - К-105
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 3 | Прософт-Системы - ARIS 28хх
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 200 | Прософт-Системы - ARIS MT200
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 201 | Прософт-Системы - ARIS MT500
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 203.2T | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 206 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000М
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 208 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3100
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 | РиМ - МКС РиМ 099.02
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 233 | РиМ - МКС РиМ 099.03
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 234 | РиМ - РиМ 071.21
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 236 | Связь Инжиниринг М - УМ-40
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 238 | Системы и технологии, Промприбор - Link ST100
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM101 | Системы и технологии, Промприбор - SDM-TC65
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM301 | Системы и технологии, Промприбор - SM160
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM401 | Системы и технологии, Промприбор - ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА"
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-11 | Системы и технологии, Промприбор - Контроллер ST350
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-12-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН TC65
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-200-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1 v1.xx
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-300-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С10
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-310-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С110
[7 empty] | Каскад - КАСКАД-32-МТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С120
[7 empty] | Матрица - AD11A | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1v2
[7 empty] | Матрица - AD11B | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С50
[7 empty] | Матрица - AD11S | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С70
[7 empty] | Матрица - AD13A | Стриж - Базовая станция "Звезда"
[7 empty] | Матрица - AD13B | ТелеПозиционныйПроект - ComMod A
[7 empty] | Матрица - AD13S | ТелеПозиционныйПроект - Шлюз Гермес
[7 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L1 | Техномер - Газсеть Шлюз
[7 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L3 | Эльстер Метроника - RTU+Server2
[7 empty] | Матрица - Матрица NP71x | Эльстер Метроника - RTU-325
[7 empty] | Матрица - Матрица NP73x | Эльстер Метроника - RTU-325ML
[7 empty] | Миландр - Милур 107 | Эльстер Метроника - RTU-327
[7 empty] | Миландр - Милур 307 | Эльстер Метроника - ThemisManager
[7 empty] | МИР - МИР С-01 | Энергомера - СЕ805
[7 empty] | МИР - МИР С-02 | Энергомера - СЕ805M
[7 empty] | МИР - МИР С-03 | Энергомера - УСПД 164-01M
[7 empty] | МИР - МИР С-04 | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E1R2-G
МИР - МИР С-05
МИР - МИР С-07
МИРТЕК - МИРТЕК-12-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-1-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-212-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-232-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-32-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-3-РУ
НЗиФ - МАЯК 101АРТД
НЗиФ - МАЯК 101АТ
НЗиФ - МАЯК 103АРТ
НЗиФ - МАЯК 302АРТ
НЗиФ - ПСЧ-3А.06Т
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.07
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.08
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.02
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.04
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.07
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МД
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МК
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МН
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.01
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02Д
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02М
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.03
НЗиФ - СЭБ-2А.07
НЗиФ - СЭБ-2А.08
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02М
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03М
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Вега СИ-22 4-канальный счетчик импульсов
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-16Д(ДН)
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-32ДН
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-8ДФ
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВА8
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 10-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 16-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 2-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 4-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - EK260
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - EK270
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - АДИ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Взлёт ЭМ (ПРОФИ-ххх М)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВК-G4/G6 ETe
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-1
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Д
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Т
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКТ-5
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКТ-7
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВРС-Г
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Гранд SPI
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Днепр-7
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-101
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-102
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-103
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - КГ-402П
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - КГ-412П
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Омега ЭТК GSM
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Питерфлоу РС
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ1-2)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ3)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - РСЛ-2xx
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СГБМ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СГВЭ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СМТ-Смарт
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-741.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-742
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-761
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-761.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-762
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-762.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-763
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-763.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-940
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.10-11
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.1-8
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.20
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-942
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-943, 943.1, 943.2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-944
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-962
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-963
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СХВЭ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Теплосчётчик МКТС
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-023, 023М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-024, 024М, 024М+
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-025
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-026, 026М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-027
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-03x
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-042
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-043
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 2-х тепло, гвс и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с отдельной трубой
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с циркуляцией
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 двухтрубное гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 закрытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 однотрубное гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 отдельный контур гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 пар и гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 пар и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый с насышенным
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, независимый контур
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 природный газ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 тепло и хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, закрытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 технический газ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭР
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-510Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-520Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-522Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-530Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-540Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-542Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - УРСВ-544Ц
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ЭРСВ-4хх(-5хх)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SM303 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST1000-7 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST1000-9 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST2000-10 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST2000-12 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 203.2T (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-04 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-05 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-07 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА МТ115 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СП1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СП3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ413 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ414 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 289.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.29 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.30 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.32 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.34 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.36 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.38 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ207 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ208 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ307 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ308 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СТЭМ-300 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ТЕ3000 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС 2 однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС 2 трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Устройство измерительное многофункциональное ESM (СПОДЭС)
РиМ - РиМ 109.01
РиМ - РиМ 109.02
РиМ - РиМ 114
РиМ - РиМ 115.01
РиМ - РиМ 115.02
РиМ - РиМ 129.01
РиМ - РиМ 129.02
РиМ - РиМ 129.03
РиМ - РиМ 129.04
РиМ - РиМ 181.01
РиМ - РиМ 181.02
РиМ - РиМ 181.08
РиМ - РиМ 189.01
РиМ - РиМ 189.02
РиМ - РиМ 189.04
РиМ - РиМ 189.11
РиМ - РиМ 189.12
РиМ - РиМ 189.13
РиМ - РиМ 189.14
РиМ - РиМ 189.16
РиМ - РиМ 289.01
РиМ - РиМ 289.02
РиМ - РиМ 315.02
РиМ - РиМ 384
РиМ - РиМ 389
РиМ - РиМ 415.01
РиМ - РиМ 432
РиМ - РиМ 485 с PLM
РиМ - РиМ 485 с rs485
РиМ - РиМ 489.01
РиМ - РиМ 489.02
РиМ - РиМ 489.03
РиМ - РиМ 489.04
РиМ - РиМ 489.05
РиМ - РиМ 489.06
РиМ - РиМ 489.07
РиМ - РиМ 489.11
РиМ - РиМ 489.12
РиМ - РиМ 489.13
РиМ - РиМ 489.14
РиМ - РиМ 489.15
РиМ - РиМ 489.16
РиМ - РиМ 489.17
РиМ - РиМ 489.18
РиМ - РиМ 489.19
РиМ - РиМ 515.01
РиМ - РиМ 515.05
РиМ - РиМ 532
РиМ - РиМ 586
РиМ - РиМ 614
РиМ - РиМ 615
РиМ - РиМ 732
РиМ - РиМ 789
РиМ - РиМ 889
Саранский приборостроительный завод - Лейне Электро-01
Систел Автоматизация - Протон
Систел Автоматизация - Протон-К
Систел Автоматизация - Фотон
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-6
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-7
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-10
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-9
Системы и технологии, Промприбор - ST500
Системы связи и телемеханики - КИПП-2М
СПб ЗИП - Вектор-100
СПб ЗИП - Вектор-3
СПб ЗИП - Вектор-300
Стриж - А1
Стриж - А3
Тайпит - НЕВА МТ115
Тайпит - НЕВА МТ124
Тайпит - НЕВА МТ314
Тайпит - НЕВА МТ315
Тайпит - НЕВА МТ324
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.05МКТ
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.05МНТ
ТехноЭнерго - СЭБ-1ТМ.03Т
ТехноЭнерго - СЭТ-4ТМ.02МТ
ТехноЭнерго - СЭТ-4ТМ.03МТ
ТехноЭнерго - ТЕ3000
Эльстер Метроника - A1140
Эльстер Метроника - AS1440
Эльстер Метроника - AS300
Эльстер Метроника - AS3000
Эльстер Метроника - AS3500
Эльстер Метроника - А1700
Эльстер Метроника - А1800
Эльстер Метроника - Альфа A1R
Эльстер Метроника - Альфа A1R-AL
Эльстер Метроника - Альфа A2R
Эльстер Метроника - Альфа Плюс
Эльстер Метроника - ЕвроАльфа
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-3
Энергомера - СЕ102
Энергомера - СЕ102М
Энергомера - СЕ201
Энергомера - СЕ208 (DLP)
Энергомера - СЕ208 (IEC61107)
Энергомера - СЕ208 (SMP)
Энергомера - СЕ301
Энергомера - СЕ301М
Энергомера - СЕ303
Энергомера - СЕ304
Энергомера - СЕ308
Энергомера - СЕ308 (DLP)
Энергомера - ЦЭ6850
Энергомера - ЦЭ6850М
Энерготехника - Ресурс-ПКЭ